**Доступная мощность насосных станций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Насосная станция** | **Проектная мощность**  **(тыс. м3/сут.)** | **Свободная мощность** | **Примечание** |
|  | ВНС-2 – На территории Гойтинского водозабора | 48 | 28,4 | Обеспечивает водой жилые массивы Октябрьского района. |
|  | ВНС-4а – Пос. Черноречье, рядом с Чернореченским водозабором | 28 | 11,2 | Обеспечивает водой пос. Черноречье. |
|  | ВНС-5 – На территории Старосунженского водозабора | 56 | 22,4 | Обеспечивает водой Микрорайоны, центральную часть Ленинского района и часть Октябрьского района. |
|  | ВНС-9 – Ул. Химиков | 168 | 72 | Обеспечивает водой Старопромысловский район, Заводской район, часть Ленинского района, нижнюю часть Октябрьского района. |
|  | ВНС-13 – На территории бывшего Химзавода | 12,6 | 8,28 | Обеспечивает водой Пос. Андреевская долина и пос. Кирова и прилегающие к ним территории. |